1-5超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分部分项工程 |  | 内容 |  |  |  | 预计实施时间 |  |
| - 深基坑 工 程 |  | □ 开挖深度超过5m（含5m）的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程 □ 开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程 |  |  |  |  |  |
| 二、模板工程 及支撑体系 |  | □ 工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程 □ 混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上 ；搭设跨度18m及以上，施工总载荷15KN/㎡及以上，集中线载荷20KN/m及以上 □ 承重支撑系统：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上 |  |  |  |  |  |
| 三、起重吊装安装拆卸工程 |  | □ 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN以上的起重吊装工程 □ 起重量300KN及以上的起重设备安装工程、安装高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 四、脚手架 工 程 |  | □ 搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程 □ 提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程 □ 架体高度20m及以上悬挑脚手架工程 |  |  |  |  |  |
| 五、拆除、爆破工 程 |  | □ 采用爆破拆除工程 □ 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物拆除工程 □ 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程 □ 文物保护建筑、优秀历史建筑历史文化风貌区控制范围的拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 六、其 他 |  | □ 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程 □ 跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索模结构安装工程 □ 开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程 □ 地下暗挖、顶管及水下作业工程 □ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程 |  |  |  |  |  |
| 安全管理措施（可另附页）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人签字： 建设单位（盖章） 年 月 日 |  |  | 总监理工程师签字： 监理单位（盖章） 年 月 日 |  | 项目经理签字： 施工单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 填写说明 | 本项目工程所含的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应在以上栏目所列的相应分部分项工程前的 “□”内打上“√”，没有的应在“□”内打“×” |  |  |  |  |  |  |